12 – 2000 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на продукцию ОАО «Кировский завод»

на декабрь 2000 года

| # ОТОПИТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОНВЕКТИВНЫЙ ОГВК "Май" ТУ 493800-009-10836194-98 |  |  |  |  |  |  | Код ОКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 493111 |  |
| # Обозначение при заказе |  | # Мощность, кВт | # Количество секций шт. | # Ст-ть упаковки с НДС, руб. | # ОТПУСКНАЯ ЦЕНА с НДС ## Упакованной продукции, руб. ПО |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взаимозачету | # предоплате |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # одного |  | # более # одного |
| #### 1 | Отопитель ОГВК "МАЙ"-10-Р-ДТ-РР | 10 | 2 | 94,80 | 3 697,20 | 3 369,60 |  | Действует гибкая система скидок до 15 % |
| #### 2 | Отопитель ОГВК "МАЙ"-10-Р-ДТ-ЭПР | 10 | 2 | 94,80 | 4 089,60 | 3 726,00 |  |  |
| #### 3 | Отопитель ОГВК "МАЙ"-10-К-ДТ-РР | 10 | 2 | 94,80 | 3 973,20 | 3 620,40 |  |  |
| #### 4 | Отопитель ОГВК "МАЙ"-10-К-ДТ-ЭПР | 10 | 2 | 94,80 | 4 365,60 | 3 976,80 |  |  |

где, 10 – тепловая мощность в кВт; Р – без кожуха; К - с декоративным кожухом, ДТ – с присоединением к дымовой трубе; ПУ – с устройством принудительного удаления дымовых газов; РР – ручной розжиг; ЭПР – электропьезорозжиг.