12 – 2000 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на продукцию ОАО «Кировский завод»

на декабрь 1999 года

| # Блочные мобильные отопительные установки и котельные с учетом пуско-наладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ОКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493811 |  |
| # Обозначение при заказе | # Мощность, кВт |  | # Количество котлов, шт. |  | Отпускная цена с НДС, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взаимозачет |  |  | предоплата |  |  |
| # БЛОЧНАЯ УСТАНОВКА БМУ- 0,2 | 192 |  | # 2 |  | 605 490,00 |  |  | 550 440,00 |  |  |
| БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ БМК- 0,4 | # 384 |  | # 4 |  | 732 540,00 |  |  | 665 940,00 |  |  |
| # УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ УКТА- 0,6 | # 576 |  | # 6 |  | 944 880,00 |  |  | 858 990,00 |  |  |
| # Обозначение при заказе | # БМУ - 02 |  |  | # БМК – 04 |  |  | УКТА – 06 |  |  |  |
|  | # Отпускная цена с НДС, руб. |  |  | # Отпускная цена с НДС, руб. |  |  | Отпускная цена с НДС, руб. |  |  |  |
|  | # взаимозачет | # предоплата |  | # взаимозачет |  | # предоплата | # взаимозачет |  |  | # предоплата |
| # Составляющие узлы БМУ, БМК и УКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок котлов КЧМ - 7 | # 102 537,60 | # 93 216,00 |  | # 205 062,00 |  | # 186 420,00 | 307 626,00 |  |  | # 279 660,00 |
| Блок насосов | # 35 310,00 | 32 100,00 |  | # 35 310,00 |  | # 32 100,00 | # 35 706,00 |  |  | # 32 460,00 |
| Блок подпитки | # 12 058,20 | # 10 962,00 |  | # 12 058,20 |  | # 10 962,00 | # 13 000,00 |  |  | # 11 808,00 |
| Блок грязевика | # 9 094,80 | # 8 268,00 |  | # 9 094,80 |  | # 8 268,00 | # 11 600,00 |  |  | # 10 548,00 |
| Комплект автоматики управления с пультом диспетчерской сигнализации | # 76 032,00 | # 69 120,00 |  | # 78 724,80 |  | # 71 568,00 | # 82 500,00 |  |  | # 75 000,00 |
| Комплект приборов освещения | # 9 147,60 | # 8 316,00 |  | # 9 147,60 |  | # 8 316,00 | # 9 147,60 |  |  | # 8 316,00 |
| Комплект первичных датчиков сигнализации | # 2 824,80 | # 2 568,00 |  | # 2 824,80 |  | # 2 568,00 | # 2 824,80 |  |  | # 2 568,00 |
| # Контейнер | # 114 351,60 | # 103 956,00 |  | # 114 351,60 |  | # 103 956,00 | # 176 695,20 |  |  | # 160 632,00 |
| Комплект газоснабжения | # 109 256,40 | # 99 324,00 |  | # 126 469,20 |  | # 114 972,00 | # 144 104,40 |  |  | # 131 004,00 |
| Блок газоснабжения с газово-измери-тельным комплексом СГ - ЭК - М | # ----- | # ----- |  | # ----- |  | # ----- | # 238 656,00 |  |  | # 216 690,00 |
| Комплект изделий, арматуры, приборов и материалов для монтажа оборудования в помещении (в габаритах контейнера) | # 17 727,60 | # 16 116,00 |  | # 19 674,60 |  | # 17 886,00 | # 21 608,40 |  |  | # 19 644,00 |
| Счетчик воды из хозяйственно-питьевого водопровода | # 9 141,00 | # 8 310,00 |  | # 9 141,00 |  | # 8 310,00 | # 9 147,60 |  |  | # 8 316,00 |

Дополнительные узлы (по дополнительному заказу)

| # Обозначение при заказе |  | # БМУ - 02 |  | # БМК – 04 |  | УКТА – 06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Отпускная цена с НДС, руб. |  | # Отпускная цена с НДС, руб. |  | Отпускная цена с НДС, руб. |  |
|  |  | # взаимозач | # предоплат | # взаимозач | # предоплат | # взаимозач | # предоплат |
| I | Водоподогреватель скоростной с запорной арматурой | # 67 500,00 | # 61 340,40 | # 67 500,00 | # 61 340,40 | # 67 500,00 | # 61 340,40 |
|  | Блок горячего водоснабжения с регулятором температуры | # 71 594,16 | 65 085,60 | # 71 594,16 | # 65 085,60 | # 71 594,16 | # 65 085,60 |
|  | Блок горячего водоснабжения с циркуляционным насосом VPS 32-80 автоматикой управления | # 93 360,00 | # 84 880,50 | # 93 360,00 | # 84 880,50 | # 93 360,00 | # 84 880,50 |
|  | Блок горячего водоснабжения с регулятором температуры и циркуляционным насосом | # 97 482,00 | # 88 620,00 | # 97 482,00 | # 88 620,00 | # 97 482,00 | # 88 620,00 |
| II | Комплект приборов учета тепловой энергии и расхода воды | # 53 658,00 | # 48 780,00 | # 53 658,00 | # 48 780,00 | # 53 658,00 | # 48 780,00 |
| III | # Водоподготовка: |  |  |  |  |  |  |
|  | - блок ПМУ (магнитной подготовки воды) | # 15 180,00 | # 13 800,00 | # 15 180,00 | # 13 800,00 | # 15 180,00 | # 13 800,00 |
|  | # - автоматический дозатор комплексонов АДК | # 81 444,00 | # 74 040,00 | # 81 444,00 | # 74 040,00 | # 81 444,00 | # 74 040,00 |
|  | - умягчитель воды WK ("водяной король") | # 36 960,00 | # 33 600,00 | # 36 960,00 | # 33 600,00 | # 36 960,00 | # 33 600,00 |
| IV | Комплект регулирования по температуре наружного воздуха для УКТА - 0,6 | # ----- | # ----- | # ----- | # ----- | # 14 850,00 | # 13 500,00 |
| V | Блок дымовых труб - высота 15 м | # 78 210,00 | # 71 100,00 | # 78 606,00 | # 71 460,00 | # 108 735,00 | # 98 850,00 |
|  | Блок дымовых труб - высота 20 м | # 89 430,00 | # 81 300,00 | # 91 806,00 | # 83 460,00 | # 141 240,00 | # 128 400,00 |
|  | Блок дымовых труб с утеплителем - высота 15 м - высота 20 м | 89 430,00 103 620,00 | 81 300,00 94 200,00 | 91 806,00 105 600,00 | 83 460,00 96 000,00 | 124 740,00 162 690,00 | 113 400,00 147 900,00 |