12 – 2000 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ на продукцию ОАО «Кировский завод»

на декабрь 2000 года

| # КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ более 100 кВт для теплоснабжения зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493121 |
| Обозначение при заказе |  |  |  |  |  | Мощность, кВт |  |  | ОТПУСКНАЯЦЕНА с НДС, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по взаиморасчёту | по предоплате |
| для работы на газообразном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВа – 0,8Гн ТУ 21 – 0282129(1) – 284 – 91 |  |  |  | 800 |  |  | 161 354,40 | 146 685,60 |
| для работы на твёрдом топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «КОНТУР – 0,63 К» ТУ 21 – 26 – 377 – 88 «КОНТУР – СПЕЦ – РТ» |  |  |  | 630 500 |  |  | 146 899,20 121 016,40 | 133 544,40 110 014,80 |
| для работы на древесных отходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «КУВм – 0,63Д» |  |  |  | 630 |  |  | 244 474,80 | 222 249,60 |
| #### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ котла «УНИВЕРСАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ОКП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499110 |
|  | КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 22 секционного котла 30 секционного котла 38 секционного котла |  |  |  |  |  | 198 271 343 |  | 63 457,20 83 004,00 102 550,80 | 58 282,80 76 056,00 93 829,20 |
|  |  |  | количество деталей на комплект |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 секции |  | 30 секций |  |  | 38 секций |  |  |
| 1.  Доп. зам. на п. 14-15 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Секция крайняя Секция средняя Скоба связи Балка колосниковая Колосник поворотный Колосник Плита фронтальная в сборе в том числе: - дверка загрузки в сборе - дверка зольниковая в сборе - дроссель Плита передняя Ниппель Тройник нижний Тройник верхний Отвод Стяжной болт |  | 4 18 8 3 2 6 1 1 1 1 40 1 1 2 4 |  | 4 26 8 4 2 10 1 1 1 1 56 1 1 2 4 |  |  | 4 34 8 5 2 14 1 1 1 1 72 1 1 2 4 | 3 620,40 2 142,00 18,00 294,00 478,80 418,80 2 350,80 704,40 358,80 120,00 638,40 27,60 536,40 674,40 319,20 154,80 | 3 291,60 1 947,60 16,80 267,60 435,60 380,40 2 137,20 640,80 326,40 109,20 580,80 25,20 487,20 613,20 290,40 140,40 |
| 14. 15. | Колосник большой Колосник большой поворотный |  | 4 1 |  | 6 1 |  |  | 8 1 | 714,00 838,80 | 649,20 762,00 |